## Приложение № 1
Приложение № 1 к договору аренды муниципального имущества ___________________ от _______________________2017 г.
Перечень Имущества
№ п/п | Наименование объекта | Адрес Месторасположение | Протяженность, м. (всего сооружения или участка) | Год постройки/приобретения | Напряжение | Марка и сечение кабеля/провода | Тип опор | Характеристика трансформаторных подстанций |  |  |  | первоначальная балансовая стоимость имущества, руб.
[8 empty] | Тип/исполнение | Конструктив | Строительный объем, куб.м. для капитальных зданий | Установленное оборудование (марки, модели, год выпуска)
1 | Сооружение- кабельная линия 10 кВ от «РП-10кВ жилой зоны» до «ТП 10/0,4 кВ Школа» (637м). | РФ, Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, ул. им. Маршала Жукова Г.К., д.5, линейное сооружение 2 | 637*2 | 2010/2014 | 10 | 2 ААБпУ/ | отсутствуют |  |  |  |  | 1652441.65
2 | Трансформаторная подстанция. | РФ, Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, ул. им. Маршала Жукова, д.5, сооружение 5 |  | 2010/2014 | ТП-10/0,4кВ |  | отсутствуют | ЗКТП, кирпичная | Двухтрансформаторная, 2 кабельных ввода 10кВ, отходящие КЛ-0,4кВ | 224 | РУ-10кВ: яч. КСО-392 - 6шт., тр-ры 2*630кВА; РУ-0,4кВ - яч. ШО-2 - 9шт. Секционирование по 10кВ и 0,4кВ. | 8 373 530, 63
3 | Сооружение –ВЛ-10 кВ ПС 220/110/10 кВ «Щучанская» 4399м. | РФ, Курганская обл., Щучанский район, . Щучье, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 «А», линейное сооружение 2 | 3 061 (4399) | 2003/2014 | 10 | /3 АС -95 | Ж/Б |  |  |  |  | 2062045.3
|  |  | 956 | 2003/2014 | 0.4 | /4 АС 4*50 | Ж/Б
|  |  | 956 | 2003/2014 | 0.4 | /АС 1*35 | Ж/Б
|  |  | 380 | 2003/2014 | 10 | /2*3 СИП 3*120 | Ж/Б
|  |  | 147 | 2003/2014 | 10 | 2 ААБпУ/ | отсутствуют
|  |  | 7 | 2003/2014 | 10 | 3 ААБпУ/ | отсутствуют
4 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-П8(1), мощностью 250кВт. | РФ, Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 «А», сооружение 4 |  | 2003/2013 | 10/0,4 |  | отсутствуют | СКТП. 2КТП-ПВ 630-10/0,4-71 | Металлическая СКТП, ввод 10кВ-ВЛ, отходящие КЛ-0,4кВ |  | РУ-10кВ: ПК-10, ВН-16 - 2шт; тр-р 250кВА; РУ-0,4кВ: рубильник секционирующий РЦ-6 - 1шт., автоматы: вводной - 630А, отходящие - 100А(бирок с маркировкой нет). Секционирование по 10кВ и 0,4кВ с п.10. | 5387626,30
5 | Сооружение – ВЛ-10 кВ база «Песчаная» 319м. | РФ, Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 «А», линейное сооружение 1 | 319 | 2003/2014 | 10 | 3 АС-70 | ж/б |  |  |  |  | 388064.3
6 | Комплектная трансформаторная подстанция КТП-П8(2), мощностью 250кВт. | РФ, Курганская обл., Щучанский район, г. Щучье, пос. Плановый, ул. Школьная, 1 «А», сооружение 3 |  | 2003/2013 | 10/0,4 кВ |  | отсутствуют | СКТП. 2КТП-ПВ 630-10/0,4-71 | Металлическая СКТП, ввод 10кВ-ВЛ, отходящие КЛ-0,4кВ |  | РУ-10кВ: ПК-10, ВН-16 - 2шт; тр-р 250кВА; РУ-0,4кВ: рубильник секционирующий РЦ-6 - 1шт., автоматы: вводной - 630А, отходящие - 250, 200, 100А(бирок с маркировкой нет). Секционирование по 10кВ и 0,4кВ с п.8. | 5387626.3
7 | Сооружение – ВЛ-10 кВ ЦРП Щучье-линия «Город» 500м. | Россия, Курганская обл., Щучанский р-н, г. Щучье, ул. 1-ое Мая, д.45, линейное сооружение 22 | 500 | 2002/2016 | 10 | АС- 70 | ж/Б (СВ 110) |  |  |  |  | 2356415.58
8 | Трансформаторная подстанция. | Россия, Курганская обл., Щучанский р-н, г. Щучье, ул. 1-ое Мая, д.45, сооружение 2 |  | 2002/2013 | 10/0,4 |  | отсутствуют | ЗКТП, кирпичная | Двухтрансформаторная СКТП, ввода 10кВ-ВЛ, отходящие КЛ-0,4кВ |  | РУ-10кВ: яч. КСО - 8шт., тр-ры 2*400кВА; РУ-0,4кВ - яч. С РПС-250А - 5шт, щит наружного освещения - шт - 1шт. Секционирование по 10кВ и 0,4кВ. Бирки с наименованием оборудование выцвели или отсутствуют. | 332700.64
| Арендодатель: Глава Щучанского района ___________/П.И. Чикишев м.п. |  | Арендатор: Директор ПАО «СУЭНКО» _______________/Д.И. Анучин м.п.

## Лист1 (2)
Объемы реконструкции ВЛ 10кВ Чумляк и Б.Песчаная (8873м)
| Техусловия | Выполнение | Протяженность
Б.Песчаная
1. | Замена кабельной вставки на пересечении с железной дорогой на ВЛ в пролетах опор №№3, 4 | от опоры №2 до опоры №8 - 0,41км | 0.41
2. | Замена провода АС35 на АС50 от опоры №46 до опоры №85 | с опоры №52 до опоры №85 - 2,475км | 2.475
3. | Замена опор №№50, 51, 46, 47 на повышенные ж/б (переход через автодорогу) | от опоры №45 до опоры №51 - 0,583км | 0.583
4. | 1СКЗ-1 - 1,092км от опоры 12-11; 1СКЗ-2 - 0,765км от опоры №52 |  | 1.857
Чумляк
1. | Замена провода от опоры 11-1 до опоры 11-91 | от опоры 11-1 до опоры 11-91 | 6.3
| 3СКЗ-1 - 0,068 от опоры №4-11; СКЗ-1 - 0,48 от опоры №11-35; СКЗ-2 - 0,06 от опоры №11-49; СКЗ-3 - 0,055 от опоры 11-67; СКЗ - 0,02 от опоры №11-151 |  | 0.683
| Реконструкция |  | 8.775
| Строительство |  | 2.95