11.  б) (абзац 1-10)

ПАО «СУЭНКО» за 2017 год

|  | Ед.изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 4 036,2 | 3 675,6 | 244,4 | 1 782,2 | 1 117,0 |
| Отпуск электроэнергии из сети, в том числе: | млн. кВтч | 3 517,2 | 2 031,2 | 15,3 | 509,7 | 961,0 |
| Потребителям | млн. кВтч | 3 361,7 | 1 887,8 | 15,3 | 497,5 | 961,1 |
| Территориальным сетевым организациям | млн. кВтч | 155,5 | 143,4 | 0 | 12,2 | -0,1 |
| Объем переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям | млн. кВтч | 3 467,8 | 1 918,4 | 15,3 | 516,8 | 1 017,3 |
| Потери электроэнергии | млн. кВтч | 519,0 | 192,6 | 15,0 | 155,4 | 156,0 |
|  | % | 12,86 | 5,24 | 6,14 | 8,72 | 13,97 |
| Фактические потери, оплачиваемые покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию | млн. кВтч | 519,0 | 192,6 | 15,0 | 155,4 | 156,0 |

Затраты сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях составили 1182,9 млн. руб. Объем закупки сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях составил 519,0 млн. кВтч по тарифу 2357,51 руб./ МВтч.

Уровень нормативных потерь на текущий период составляет 13,10 %, учтен в расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Курганской области на 2018 год, утвержденных Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Постановлением от 19.12.2017 N 45-3 "Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Курганской области". Источник публикации: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.12.2017

Мероприятия по снижению потерь, выполненные в 2017 году, включают в себя: замену перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов, увеличение сечения перегруженных линий электропередач 10 и 0,4 кВ, оптимизацию загрузки и режимов работы распределительных электрических сетей, снижение расходов на собственные нужды, отключение трансформаторов на двух-трансформаторных подстанциях в режиме малых нагрузок, отключение трансформаторов КТП 10/0,4 кВ с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз 0,4 кВ путем перераспределения подключенных потребителей, замену голого провода ВЛ-0,4 кВ и спусков к домам на самонесущий изолированный провод или кабель, регулярное проведение рейдов по проверке потребителей, усиление контроля соответствия узлов учета нормативно-технической документации, активная работа по выявлению фактов безучетного/бездоговорного потребления.

Источники финансирования мероприятий - собственные средства, амортизационные отчисления.