## Лист1
Приложение 1 к договору №______ от "___" _________201__г.
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционной программы ПАО "СУЭНКО"
№№ п/п | Город, район | № ТЗ, дата | Коды ИП СУЭНКО | Наименование мероприятия | Срок окончания выполнения мероприятий (месяц, год)
Реконструкция
1 | г. Ишим, Ишимский район | 15731 от 23.10.15 | 02-00927 | ВЛ-0,4 кВ ТП-66 ф. "Д.сад", (бух: Воздушная ЛЭП-0,4 кв Д.Сад ПС Ишим 220/110/10 кВ, фидер Сельмаш (инв.№001766) | 2016-12-30
2 | г. Заводоуковск, Заводоуковский район | 15726 от 23.10.15 | 02-01036 | ВЛ-0,4 кВ ТП-605 ф. "Правдинский лев." (Бух: ВЛ-0,4кВ 1,3 ЭСК от ПС 220/110/35/10кВ Заводоуковская ф. "Очистные" инв. №001237) | 2016-12-30
3 | г. Заводоуковск, Заводоуковский район | 15726 от 23.10.15 | 02-01034 | ВЛ-10 кВ ф. "Очистные" (Бух: ВЛ-10кВ/5,45 ЭСК от ПС 220/110/35/10кВ Заводоуковская ф. "Очистные" инв.№001233) | 2016-12-30
4 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00363 | «ВЛ-10кВ РП-7 ф. «Школа-11» (Бух. ВЛ-10кВ ф. «Школа-11» ул. Челябинская инв. № 000000001202); | 2016-12-30
5 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00360 | «ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф. «Город» (Бух. ВЛ-0,4кВ А-50,А-25 А-16 14/560 3/75 ТП 164 (г.Тюмень) инв. № 006489); | 2016-12-30
6 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00359 | «ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф. «Астраханский» (Бух. ВЛ-0,4кВ А-50,А-25 А-16 14/560 3/75 ТП 164 (г.Тюмень) инв. № 006489); | 2016-12-30
7 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00358 | «ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф. «АЗС»; | 2016-12-30
8 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00361 | «ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф. «Уличное освещение» | 2016-12-30
9 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00362 | «ВЛ-0,4кВ ТП-164 ф. «Щербакова, СТО» | 2016-12-30
10 | г. Тюмень, Тюменский район | 15720 от 23.10.15 | 02-01286 | Монтаж две ячейки КСО-366 в РУ-10 кВ ТП-226 по одной ячейке на каждую секцию шин | 2016-12-30
11 | г. Тюмень, Тюменский район | 15733 от 23.10.15 | 02-01298 | ВЛ-0,4 кВ ТП-21В ф. "Интернациональный" (бух: ВЛ-0,4 кВ А-35, А-50 66/3960 30/1650 ТП-21 (п. Винзили) инв. № 006587) | 2016-12-30
12 | г. Тюмень, Тюменский район | 15733 от 23.10.15 | 02-01299 | Демонтаж КЛ-0,4 кВ ТП-21В ф. Интернациональный (бух: КЛ-0,4 кВ Вывод на оп. №1 ф. "Интернац." 450м ТП-21 (п. Винзили) инв. №006587) | 2016-12-30
13 | г. Тюмень, Тюменский район | 15741 от 23.10.15 | 02-01289 | Монтаж линейной ячейки КСО-306М-3Н в РУ-10 кВ ТП-510 | 2016-12-30
14 | г. Тюмень, Тюменский район | 15738 от 23.10.15 | 02-00473 | «ВЛ-10кВ ПС «Боровое» ф. «Боровое-I» (Бух: ВЛ-10кВ ф. «Боровое-1» с ПС «Боровое» п. Боровое); | 2016-12-30
15 | г. Тюмень, Тюменский район | 15738 от 23.10.15 | 02-00443 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1Б ф. «Набережный» (Бух: ВЛ-0,4кВ ф. Островского, ф. Ленинградская, ф. Котельная, ф. Столовая ТП-1 п. Боровое инв.№ 1020)». | 2016-12-30
16 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01291 | «ВЛ-10кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» (отпайка на ТП-154)» (Бух.: ВЛ-10кВ ф. «Степной» с отп. на ТП-852; инв. №000000001183). | 2016-12-30
17 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-00934 | «ВЛ-0,4кВ ТП-154 ф. “6-й Степной”» (Бух.: ВЛ-0,4кВ А-35, А-50 19/855 ТП‑154 (г.Тюмень); инв. №006484); | 2016-12-30
18 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-00935 | «ВЛ-0,4кВ ТП-154 ф. «Ставропольская» (Бух.: ВЛ-0,4кВ А-35, А-50 19/855 ТП‑154 (г.Тюмень); инв. №006484). | 2016-12-30
19 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01301 | «ВЛ-10кВ ПС «Н-Техническая» ф. «Интенат» (Бух.: ВЛ-10кВ ф. «Интернат» ул. Д. Бедного; инв. №000000001129). | 2016-12-30
20 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01302 | «ВЛ-0,4кВ ТП-155 ф. «Трактовый» (Бух.: ВЛ-0,4кВ А-16, А25, А-35 6/270 3/75 ТП-155 (г.Тюмень); инв. №006485); | 2016-12-30
21 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01303 | «ВЛ-0,4кВ ТП-155 ф. «Город» (Бух.: ВЛ-0,4кВ А-16, А25, А-35 6/270 3/75 ТП-155 (г.Тюмень); инв. №006485). | 2016-12-30
22 | г. Тюмень, Тюменский район | 15764 от 23.10.15 | 02-00973 | Монтаж телемеханики в РП-10/0,4 кВ №78 | 2016-12-30
23 | г. Ишим, Ишимский район | 4482 от 17.07.15, 12614 от 21.08.15 | 02-00920 | Реконструкция: «РП 10кВ №3 (дисп. РП-3, бух. Здание РП-3 ПС "Стрехнино" 220/110/10 кВ, ф. "Очистные Сооружения" (инв. № 002339)». | 2016-12-30
24 | г. Ишим, Ишимский район | 4482 от 17.07.15, 12614 от 21.08.15 | 02-01268 | Кабельная ЛЭП-10кв Ввод РП3-ТП146 (инв. № 002321) | 2016-12-30
25 | г. Ишим, Ишимский район | 4482 от 17.07.15, 12614 от 21.08.15 | 02-01340 | Кабельная ЛЭП-10кв Ввод РП3-ТП146 (инв. № 002270) | 2016-12-30
26 | г. Ишим, Ишимский район | 4482 от 17.07.15, 12614 от 21.08.15 | 02-01341 | Кабельная ЛЭП-10кв Ввод РП3 Сельмаш (Гостиница) (инв. № 002259) | 2016-12-30
27 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01309 | КЛ-10кВ «ТП-144-ТП-171» (Бух. КЛ-10кВ от ТП-144 ТП-144-ТП-171 ин. № 000000008024)»; | 2016-12-30
28 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01310 | КЛ-10кВ «ТП-144– ТП-1449» (Бух. КЛ-10кВ от ТП-144 ТП-144-ТП-227 инв. № 000000008025)»; | 2016-12-30
29 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01311 | КЛ-10кВ «ТП-144– ТП-319» (Бух. КЛ-10кВ от ТП-144 ТП-144-ТП-319 инв. № 000000008026)»; | 2016-12-30
30 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01312 | ВЛ-0,4кВ ТП-144 ф. «Город» (Бух. ВЛ-0,4кВ ф. .Д.сад. Город с отп на ТП-144 инв. № 000000001000 )»; | 2016-12-30
31 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01313 | КЛ-0,4кВ ТП-144 ф. «Киевская, 68 (Бух. КЛ- 0,4кВ Киевская 68; 200м. ТП 144 (г.Тюмень) инв. № 008124)»; | 2016-12-30
32 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01314 | Монтаж «ячейка SafePlus на I c.ш РУ-10кВ ТП-1449»; | 2016-12-30
33 | г. Заводоуковск, Заводоуковский район | 15818 от 26.10.15 | 02-01339 | ВЛ-0,4 кВ ТП-651 ф. "Декабристов" (бух: ВЛ-0,4 кВ/4,22 ЭСК от ПС 220/110/35/10кВ Заводоуковская ВЛ-10 кВ "Лесозавод" инв.№ 001022) | 2016-12-30
34 | г. Тюмень, Тюменский район | 15824 от 26.10.2015 | 02-01318 | Монтаж телемеханики в РП-10/0,4 кВ №55Л | 2016-12-30
35 | г. Тюмень, Тюменский район | 15825 от 26.10.15 | 02-00972 | Монтаж телемеханики в РП-10/0,4 кВ №69 | 2016-12-30
36 | г. Тюмень, Тюменский район | 15828 от 26.10.15 | 02-01321 | ВЛ-10 кВ ввод в КТПН-10/0,4кВ №44Л, инв.№ 014424 | 2016-12-30
37 | г. Тюмень, Тюменский район | 15828 от 26.10.15 | 02-01322 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-42Л ф. Рябиновая, инв.№ 301210942794 | 2016-12-30
38 | г. Тюмень, Тюменский район | 15826 от 26.10.15 | 02-00469 | «ВЛ-10кВ ПС-110/10кВ «Щербаковская» ф. «Матмасы» (Бух. ВЛ-10кВ ф."Матмасы» А-70 36/2165 инв. № 006387). | 2016-12-30
39 | г. Тюмень, Тюменский район | 15826 от 26.10.15 | 02-01319 | «КРУН-10кВ №7 между опорами №25 и №26 ВЛ-10кВ «Матмасы» (Бух. КРУН с вакуумным выключателем ПС КРУН-Матмасы (г. Тюмень, Тюменский район) 1 шт. инв. №005917). | 2016-12-30
40 | г. Тюмень, Тюменский район | 15832 от 26.10.15 | 02-00592 | Монтаж «линейная ячейка КСО-301М-3Н в РУ-10кВ ТП-906». | 2016-12-30
41 | г. Тюмень, Тюменский район | 15832 от 26.10.15 | 02-00589 | Монтаж «линейная ячейка Safeplus РУ-10кВ ТП-1530». | 2016-12-30
42 | г. Ялуторовск, Ялуторовский район | 15900 от 26.10.15 | 02-01015 | «ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф. «Поселок»», дисп. «ВЛ-0,4кВ ТП-75 ф. «Поселок»», бух. «ВЛ-0,4 кВ ТП-75 -Ф.Поселок ЭСК от ПС 110/10кв "Ялуторовская" ВЛ-10 кв КЛ-10 кв, фидер "ГАУ" инв. № 000793» | 2016-12-30
43 | г. Ялуторовск, Ялуторовский район | 15901 от 26.10.15 | 02-01012 | «ВЛ-0,4кВ ТП-167 ф. «Враницкого»», дисп. «ВЛ-0,4кВ ТП-167 ф. «Враницкого»», бух. «ВЛ-0,4 кВ ТП-167 Ф.Враницкого ПС 110/10кв "Ялуторовская", ф."РП-8-1" инв. № 000425». | 2016-12-30
44 | г. Ялуторовск, Ялуторовский район | 15903 от 26.10.15 | 02-01013 | «ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф. «Ермака нечетный»», дисп. «ВЛ-0,4кВ ТП-93 ф. «Ермака нечетный»», бух. «ВЛ-0,4 кВ ТП-93 -Ф.Ермака ЭСК от ПС 110/10кв "Ялуторовская" ВЛ-10 кв КЛ-10 кв, фидер "ГАУ" инв. № 000794» | 2016-12-30
45 | г. Ишим, Ишимский район | 15904 от 26.10.15 | 02-00487 | ВЛ-0,4 кВ ТП-97 ф. "Тобольская" (бух: Воздушная ЛЭП-0,4 кВ Тобольская ПС Стрехнино 110/10 ф. "Больн.комплекс" инв. №002515) | 2016-12-30
46 | г. Тюмень, Тюменский район | 15905 от 26.10.15 | 03-00628 | «ВЛ-0,4кВ ТП-8 (РЖД) ф. «Фидер 1» Бух: КЛ-0,4кВ от ТП-8(РЖД) до оп. 1 ВЛ-0,4кВ пер. Цветочный. ВЛ-0,4кВ ТП-8(РЖД) от оп. 1 по ул. Роз, ул. Майская, ул. Вербовая, ул. Вешних Вод, ул. Российская, ул. Звездная, ул. Широтная, пер. Цветочный, ул. Июльская (Восточная)» инв. № 30131002434. | 2016-12-30
47 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01325 | «ТП-10/0,4кВ №126 (Далее ТП-126») (Бух: КТП, Н/в щит ЩО-59-3 в ТП-126 инв № 000000010305)». | 2016-12-30
48 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01326 | «КЛ-10кВ от ТП-207 до РУ-10кВ ТП-126 (Бух: ТП-126-ТП-207; 450м. ТП-126 (г. Тюмень, Тюменский район) инв № 007043)». | 2016-12-30
49 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01327 | «КЛ-10кВ ТП-157 – ТП-126» (Бух: КЛ-10кВ от ТП-126 ТП-126-ТП-157 (6кВ) инв. №000000008010)». | 2016-12-30
50 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01328 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «Ленинградский» (Бух: КЛ-0,4кВ ф. Ленинградская КЛ-0,4кВ ТП-126, инв. № 010776)». | 2016-12-30
51 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01329 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «Тимирязева» (Бух: КЛ-0,4кВ Тимирязева; 21м. ТП-126 (г. Тюмень, Тюменский район) инв. № 008104)». | 2016-12-30
52 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01330 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «Калинина» (Бух: КЛ-0,4кВ Калинина; 21м. ТП-126 (г. Тюмень, Тюменский район) инв. № 008103)». | 2016-12-30
53 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01331 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «Молодогвардейцев» (Бух: КЛ-0,4кВ Молодогвардейцев КЛ-0,4кВ ТП-126 АПВБШВ 4х95L=23м. инв. № 010777)». | 2016-12-30
54 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01332 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «9‑е Января». | 2016-12-30
55 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01333 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «Калинина, 92 коттедж». | 2016-12-30
56 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01334 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «2-й Степной, 45». | 2016-12-30
57 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01335 | «КЛ-0,4кВ ТП-126 ф. «Уличное освещение». | 2016-12-30
58 | г. Тюмень, Тюменский район | 15997 от 28.10.15 | 02-01336 | «ЩО-70-01-03-54 наружной установки к ТП-126». | 2016-12-30
59 | г. Тобольск, Тобольский район | 16014 от28.10.15 | 02-00930 | диспетчерское РП-2 (РП-2 пер. Радищева, IIРПК-2ТМ1 инв.№ 011555) | 2016-12-30
60 | г. Тобольск, Тобольский район | 16014 от28.10.15 | 02-00931 | КЛ-10 кВ РП-2 яч.№11 - ТП-123 - яч.6 (КЛ-10 кВ РП-2 яч.№11 - ТП-123 - яч.6 инв.№012351) | 2016-12-30
Строительство
61 | г. Ишим, Ишимский район | 15731 от 23.10.15 | 02-01342 | КЛ-0,4 кВ от оп. №7 ВЛ-0,4 кВ ТП-66 ф. "Д.сад" до ВРУ-0,4 кВ детского сада | 2016-12-30
62 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00618 | ТП-10/0,4 кВ № 1625 (Далее ТП-1625); | 2016-12-30
63 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00718 | «КЛ-10кВ от опоры № 34 ВЛ-10кВ РП-7 ф. «Школа-11» до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 1625»; | 2016-12-30
64 | г. Тюмень, Тюменский район | 15721 от 23.10.15 | 02-00717 | «КЛ-10кВ от опоры № 24А ВЛ-10кВ РП-7 ф. «Школа-11» до РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ № 1625 | 2016-12-30
65 | г. Тюмень, Тюменский район | 15720 от 23.10.15 | 02-01287 | КЛ-10 кВ от ТП-1412-I-ТП-226-I | 2016-12-30
66 | г. Тюмень, Тюменский район | 15720 от 23.10.15 | 02-01288 | КЛ-10 кВ от ТП-1412-II-ТП-226-II | 2016-12-30
67 | г. Тюмень, Тюменский район | 15719 от 23.10.15 | 02-01285 | КЛ-10 кВ от ТП-1006-II-ТП-736-II | 2016-12-30
68 | г. Тюмень, Тюменский район | 15741 от 23.10.15 | 02-01290 | КЛ-10 кВ "ТП-746-I - ТП-510-I" | 2016-12-30
69 | г. Тюмень, Тюменский район | 15738 от 23.10.15 | 03-00309 | «КТП-10/0,4кВ № 69Б (Далее ТП-69Б)»; | 2016-12-30
70 | г. Тюмень, Тюменский район | 15738 от 23.10.15 | 02-00915 | «ВЛ-10кВ ПС «Боровое» ф. «Боровое-I» (отпайка на ТП-69Б)»; | 2016-12-30
71 | г. Тюмень, Тюменский район | 15738 от 23.10.15 | 03-00178 | «ВЛ-0,4кВ ТП-69Б ф. «Набережный». | 2016-12-30
72 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01292 | «ТП-10/0,4кВ №1822 (Далее ТП-1822»); | 2016-12-30
73 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01293 | «ТП-10/0,4кВ №1823 (Далее ТП-1823»); | 2016-12-30
74 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01294 | «ВЛ-10кВ от опоры №8 ВЛ-10кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» (отпайка на ТП‑154) до РУ-10кВ ТП-1822»; | 2016-12-30
75 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01295 | «ВЛ-10кВ от опоры №7 ВЛ-10кВ ПС «Бурдун» ф. «Степной» (отпайка на ТП‑154) до РУ-10кВ ТП-1823»; | 2016-12-30
76 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01296 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1823 ф. «Ленинградский»; | 2016-12-30
77 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01297 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1823 ф. «9‑е Января». | 2016-12-30
78 | г. Тюмень, Тюменский район | 15752 от 23.10.15 | 02-01300 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1822 ф. «Кубанский». | 2016-12-30
79 | г. Тюмень, Тюменский район | 15757 от 23.10.15 | 02-01059 | «КТП-10/0,4кВ № 54В (Далее ТП-54В)». | 2016-12-30
80 | г. Тюмень, Тюменский район | 15757 от 23.10.15 | 02-01060 | «ВЛ-10кВ ПС «Пышминская» ф. «ПЛК-I» (отпайка на ТП-54В)». | 2016-12-30
81 | г. Тюмень, Тюменский район | 15757 от 23.10.15 | 02-01061 | «ВЛ-0,4кВ ТП-54В ф. «Заречный-1». | 2016-12-30
82 | г. Тюмень, Тюменский район | 15757 от 23.10.15 | 02-01062 | «ВЛ-0,4кВ ТП-54В ф. «Заречный-2». | 2016-12-30
83 | г. Тюмень, Тюменский район | 15757 от 23.10.15 | 02-01063 | «ВЛ-0,4кВ ТП-54В ф. «Заречный-3». | 2016-12-30
84 | г. Тюмень, Тюменский район | 15757 от 23.10.15 | 02-01064 | «ВЛ-0,4кВ ТП-54В ф. «Дачи». | 2016-12-30
85 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01304 | «ТП-10/0,4кВ №1824 (Далее ТП-1824»); | 2016-12-30
86 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01305 | «ВЛ-10кВ от опоры №26 ВЛ-10кВ ПС «Н-Техническая» ф. «Интернат» до РУ-10кВ ТП-1824»; | 2016-12-30
87 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01306 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1824 ф. «Агеева»; | 2016-12-30
88 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01307 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1824 ф. «Салехардский». | 2016-12-30
89 | г. Тюмень, Тюменский район | 15762 от 23.10.15 | 02-01308 | «ВЛ-0,4кВ ТП-1824 ф. «Самарцева». | 2016-12-30
90 | г. Тюмень, Тюменский район | 15815 от 26.10.15 | 02-01315 | КЛ-0,4кВ «ТП-1449-опора № 3 ВЛ-0,4кВ ТП-144 ф. «Город»; | 2016-12-30
91 | г. Заводоуковск, Заводоуковский район | 15818 от 26.10.15 | 02-01337 | ВЛ-0,4 кВ ТП-651 ф. "Северная чет." | 2016-12-30
92 | г. Заводоуковск, Заводоуковский район | 15818 от 26.10.15 | 02-01338 | ВЛ-0,4 кВ ТП-651 ф. "Северная нечет." | 2016-12-30
93 | г. Тюмень, Тюменский район | 15822 от 26.10.15 | 02-01316 | «КЛ-10кВ от ТП-47А-I-ТП-970-II» | 2016-12-30
94 | г. Тюмень, Тюменский район | 15822 от 26.10.15 | 02-01317 | «КЛ-10кВ «ТП-47А-I-ТП-1151-II» | 2016-12-30
95 | г. Тюмень, Тюменский район | 15826 от 26.10.15 | 02-01320 | КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф. "Матмасы" до опоры №74 ВЛ-10 кВ ф. "Матмасы" | 2016-12-30
96 | г. Тюмень, Тюменский район | 15832 от 26.10.15 | 02-00882 | «КЛ-10кВ «ТП-1530-II – ТП-906-II». | 2016-12-30
97 | г. Тюмень, Тюменский район | 15834 от 26.10.15 | 02-01323 | «КЛ-10кВ «ТП-721-I – ТП-1515-I». | 2016-12-30
98 | г. Тюмень, Тюменский район | 15834 от 26.10.15 | 02-01324 | «КЛ-10кВ «ТП-721-II – ТП-1515-II». | 2016-12-30
99 | г. Тюмень, Тюменский район | 15905 от 26.10.15 | 03-00629 | «КТП-10/0,4кВ № 1821 (далее ТП-1821)». | 2016-12-30
100 | г. Тюмень, Тюменский район | 15905 от 26.10.15 | 03-00630 | «КЛ-10кВ от ТП-308 до ТП-1821». | 2016-12-30
101 | г. Тюмень, Тюменский район | 15905 от 26.10.15 | 03-00631 | «КЛ-0,4кВ от ТП-1821 до опоры № 61 ВЛ-0,4кВ ТП-1821 ф. «Вешних Вод». | 2016-12-30
102 | г. Тюмень, Тюменский район | 15905 от 26.10.15 | 03-00632 | «КЛ-0,4кВ от ТП-1821 до опоры № 61 ВЛ-0,4кВ ТП-1821 ф. «Майский». | 2016-12-30
103 | г. Тюмень, Тюменский район | 15905 от 26.10.15 | 03-00633 | «ВЛ-0,4кВ от 61 до опоры № 39 ВЛ-0,4кВ ТП-1821 ф. «Майский». | 2016-12-30
104 | г. Тюмень, Тюменский район |  |  | Разработка проектной документации КЛ-10/0,4кВ, ВЛ-10/0,4 кВ, ТП/РП | 2016-12-30