| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31806140583 | |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 20.02.2018 | |
|  | |
| Наименование закупки: | открытый запрос цен на поставку топлива дизельного Евро зимнего класса 2 экологического класса К5 (ДТ-З-К5) по ГОСТ 32511-2013 для ПАО «СУЭНКО» (Закупка № 17/2018) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос цен |
|  | |
| Сведения о разъяснении | |
| Тема разъяснения: | ответ на запрос |
| Сведения о предмете запроса: | В ответ на вх. № б/н от 16.02.2018 г.Вопрос 2: пункт 1.1.2 Условия поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) Транспорт Продавца должен быть оборудован счетчиком учета сливаемого топлива и насосом для его перекачки. Для чего нужен вам счетчик?Ответ 2:Так как поставку топлива необходимо произвести до 15 марта 2018 года, а место поставки топлива п. Тугалово, Уватского района Тюменской области, расположенный на левом берегу р. Иртыш, поставка топлива до места осуществляется в зимний период по ледовой переправе, ограничение проезда по ледовой переправе 25 тонн, ограничение проезда может меняться ежедневно из-за изменения погодных условий, в связи с этим рассматривается вариант поставки дизельного топлива несколькими бензовозами с возможностью перекачивать дизельное топливо. Для учета дизельного топлива необходим топливозаправщик, оборудованный счетчиком учета сливаемого топлива. Ёмкости, в которые необходимо сливать топливо в п. Тугалово не имеют тарировки и градуированных таблиц, прием топлива ведется в литрах по счетчику топливозаправщика.Вопрос 3:1.3.2 Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки П. 8. Копии свидетельств транспортных средств или копии договоров аренды на автотранспорт, позволяющий обеспечить разовую поставку. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 16.02.2018 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 20.02.2018 |