# Список

# документации, предоставляемой в АО «СУЭНКО»

# для подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения

- Письмо – уведомление в АО «СУЭНКО» о выполнении мероприятий для подключения и готовности приема питьевой воды и отвода сточных вод подключаемого объекта.

- Копии проектных листов НВК (план и профиль М 1:500), согласованных с АО «СУЭНКО».

- Документацию по возможным отступлениям от проектного решения, с указанием причин, согласованную проектной организацией, АО «СУЭНКО» и другими заинтересованными лицами.

- Комплект исполнительной документации:

По сетям водоснабжения.

- Исполнительная съемка на сети водоснабжения М 1:500 (план и профиль) и исполнительная схема с привязками колодцев и сети, пересекаемых коммуникаций;

- Детализация водопроводных колодцев;

- Акты на скрытые работы по строительству сетей водоснабжения: отрыв траншеи, устройство оснований, упоров, укладка и монтаж трубопровода, изоляция, установка колодцев, задвижек и ПГ, гидравлические испытания на прочность и герметичность, обратная засыпка, санитарная обработка и промывка трубопровода, врезка и др.

- В случае выноса сетей - акт на ликвидацию исключаемого из работы участка. В случае прокладки сетей бестраншейным способом - протокол бурения (план, профиль).

- В актах указать названия организаций, фамилии, должности лиц, производивших работы и осуществлявших контроль и технадзор.

- Акты на укладку трубопровода, гидравлическое испытание, промывку, врезку, ликвидацию сетей -должны быть подписаны   представителем АО «СУЭНКО».

По сетям водоотведения.

- Исполнительная съемка на сети водоотведения М 1:500, план с привязками и профиль сети;

- Акты на скрытые работы по строительству сетей водоотведения: отрыв траншеи, устройство основания, укладка труб, монтаж трубопровода, установка колодцев, устройство лотков, гидроизоляцию колодцев, пролив, обратная засыпка, и др. с указанием названий организаций, фамилий, должностей лиц, производивших работы и осуществлявших контроль.

- В случае выноса сетей - акт на ликвидацию исключаемого из работы участка.

- В случае прокладки сетей бестраншейным способом- протокол бурения (план, профиль).

- Акты на монтаж трубопровода, пролив, ликвидацию сетей должны быть подписаны   представителем АО «СУЭНКО».

- Сертификаты и паспорта на трубы, оборудование, конструкции.

- Справка о качестве воды (после промывки водопровода).

- Справка от ОГПС-8 (испытание установленного пожарного гидранта при наличии).

- Представить копию акта о приемке водомерного узла в эксплуатацию.

- Произвести расчет за пользование коммунальными услугами по водоснабжению и водотведению за период строительства объекта и сетей, при гидравлическом испытании (проливе), при промывке трубопроводов.

- Заключить договор на отпуск воды и прием сточных вод.

- Акт о подключении объекта к системам водоснабжения и водоотведения  выдается после выполнения пп. 1-11 и предоставления съемки в эл. виде.

Исполнительная документация должна быть пронумерована   в соответствие с реестром.