ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАО «СУЭНКО»*

Полное (частичное) ограничение режима потребления электрической энергии

Круг заявителей: Физическое лицо, юридическое лицо (за исключением гарантирующих поставщиков и энергосбытовых (электросетевых) организаций), индивидуальный предприниматель.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно утвержденным расценкам ПАО «СУЭНКО».

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям ПАО «СУЭНКО», отсутствие у потребителя технической возможности введения ограничения режима потребления самостоятельно.

Результат оказания услуги (процесса): введение ограничения режима потребления электрической энергии.

Общий срок оказания услуги (процесса): не более 10 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение от потребителя заявления о введении в отношении его энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики ограничения режима потребления в случае, если у потребителя отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления | В случае, если у потребителя Отсутствует техническая возможность самостоятельного ограничения режима потребления. | Способом, определенным соответствующим договором, либо способом, позволяющим подтвердить доставку заявления (если соответствующим договором способ не определен). | Не позднее чем за 10 дней до заявляемой им даты введения ограничения режима потребления | П.2 пп.е), П.4 пп. ж), П.26 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (далее – Правила ограничения). |
| 2 | Рассмотрение заявления и направление уведомления Гарантирующему поставщику (энергосбытовой организации) | Если указанное заявление получено сетевой организацией, с которой таким потребителем заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии, последняя обязана уведомить об этом в течение одного рабочего дня после дня получения заявления лицо, с которым потребителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | Способом, подтверждающим факт направления | 1 рабочий день со дня получения заявления | п.26 Правил ограничения |
| 3 | Оплата потребителем услуги | Получение и оплата потребителем счета за услугу |  | До указанной в заявлении даты введения ограничения |  |
| 4 | Подготовка введения ограничения режима потребления | Разработка мероприятий по введению ограничения |  | До указанной в заявлении даты введения ограничения |  |
| 5 | Осуществление ограничения режима потребления | 1. Проверка схемы подключения. 2Снятие показаний приборов учета. 3. Производство работ по введению ограничения режима потребления |  | В порядке и в сроки, которые установлены договором энергоснабжения, договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии либо отдельным соглашением | п.26 Правил ограничения |
| 6 | Составление акта о введении ограничения режима потребления | Акт о введении ограничения режима потребления должен содержать следующую информацию: а) полное и сокращенное (при наличии) наименование организации, ее адрес, ИНН и КПП в соответствии с информацией, содержащейся в ЕГРЮЛ; б) фамилия, имя и отчество (при наличии) ИП, ИНН в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре ИП; в) фамилия, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные гражданина либо данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ; г) основание введения ограничения режима потребления; д) описание точки поставки, сформированной в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, в отношении которых вводится ограничение режима потребления, либо перечень точек поставки, если указанных точек 2 и более; е) тип ограничения режима потребления (частичное или полное); ж) место, дата и время составления акта; з) дата и время введения ограничения режима потребления; и) уровень частичного ограничения режима потребления - если в отношении потребителя вводится частичное ограничение режима потребления; к) уровень потребления иных лиц, энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики которых технологически присоединены к энергопринимающим устройствам и (или) объектам электроэнергетики потребителя, в отношении которого вводится полное ограничение режима потребления, - если введение полного ограничения режима потребления в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя может привести к ограничению или прекращению подачи электрической энергии иным потребителям; л) адрес, по которому производятся действия по введению ограничения режима потребления; м) технические мероприятия на объектах электросетевого хозяйства исполнителя (субисполнителя), посредством которых введено ограничение режима потребления, с указанием места установки отключенных коммутационных аппаратов (при их наличии); н) номера, место установки и показания приборов учета, используемых в соответствии с пунктом 12(1) Правил ограничения для контроля соблюдения потребителем введенного ограничения режима потребления, на дату и время введения ограничения режима потребления; о) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, уполномоченного на подписание акта от имени потребителя; п) причины, по которым ограничение режима потребления не было введено, - если в отношении энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики потребителя ограничение режима потребления не было введено. | На бланке установленного в ПАО «СУЭНКО» образца в 3 (трёх) экземплярах (4 х экз. если введение ограничения режима потребления осуществлялось субисполнителем) | В день введения ограничения | П. 11, 13 Правил ограничения |
| 7 | Составление акта выполненных работ (оказанных услуг) |  | В 2 (двух) экземплярах |  |  |

* Действие настоящего паспорта не распространяется на «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».

Контактная информация для направления обращений:

ПАО «СУЭНКО», г. Тюмень, ул. Одесская, 27

г. Курган, ул. Невежина, 3

Центр обслуживания клиентов ПАО «СУЭНКО» 8-800-700-86-72

с использованием сервиса «Обратной связи» официального сайта ПАО «СУЭНКО» www.suenco.ru

Дополнительно:

Телефон доверия: +7 (3452) 53-61-00

Приемная: +7 (3452) 65-23-59; тел./факс: +7 (3452) 65-23-37; e-mail: office@suenco.ru

Отдел по связям с общественностью: 8 (3452) 65-24-00; 8 (3452) 65-24-02

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (Тюменское УФАС России)

Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 58 "А", +7 (3452) 50-31-55

Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа–Югры, Ямало–Ненецкого автономного округа

(РЭК ТО, ХМАО и ЯНАО)

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.24, тел. +7 (3452) 55-66-77

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (ДГРЦТ КО)

Адрес: 640000 г. Курган, ул. К. Мяготина, 124, тел. +7 (3522) 46-27-25; 46-35-57

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области (Курганское УФАС России)

Адрес: 640000 г. Курган, ул. М. Горького, 40, тел. +7 (3522) 46-39-55; 46-39-85