**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПАО «СУЭНКО»\***

**Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «СУЭНКО» посредством перераспределения максимальной мощности**

**Круг заявителей:** юридические лица и индивидуальные предприниматели за исключением заявителей, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой национальной (общероссийской) электрической сети, заявителей, технологическое присоединение которых осуществлено по одному источнику электроснабжения мощностью до 150 кВт включительно и заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств либо внесших такую плату не в полном объеме, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

**Размер платы за предоставление услуги(процесса) и основание ее взимания:** на основании решений ДГРЦТ КО, РЭК, ТО, ХМАО\_Югры, ЯНАО в соответствии с Правилами технологического присоединения.\*\*

**Условия оказания услуги (процесса):** направление в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, уведомления о подписании сторонами соглашения о перераспределении максимальной мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами.

**Результат оказания услуги(процесса):** уменьшение мощности лица, перераспределяющего мощность в пользу иных лиц, увеличение мощности лица, в пользу которого она перераспределяется.

**Общий срок оказания услуги(процесса):** в зависимости от параметров технологического присоединения в соответствии с уведомлением.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/ Условие этапа** | **Форма предоставления** | **Сроки исполнения** | **Ссылка на правовой нормативный акт** |
| 1 | Подача уведомления о заключении соглашения о перераспределении мощности | В уведомлении указываются наименования и реквизиты сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К уведомлению прилагаются документы в соответствии с Правилами технологического присоединения | Подача уведомления лично или через уполномоченного представителя или в 2 экземплярах письмом с описью вложения | В день обращения |  |
| 2 | Рассмотрение уведомления, проверка прилагаемых документов | Проверка сведений и документов, прилагаемых к уведомлению | Письменное уведомление потребителя в случае отсутствия предусмотренных законодательством РФ сведений или документов | В течение 6 рабочих дней с даты получения уведомления | п. 21 Правил технологического присоединения |
| 3 | Разработка технических условий для получателя перераспределения | Технические условия являются неотъемлемой частью договора технологического присоединения, в них указывается точка присоединения, максимальная мощность, распределения обязанностей между сторонами по исполнению технических условий, требования к приборам учета, к усилению существующей сети и т.д. | Технические условия предоставляются заявителю совместно с офертой договора технологического присоединения (Приложение №1 договора).  | В течение 30 дней. Указанный срок может быть продлен по основаниям, предусмотренным Правилами технологического присоединения к электрическим сетям. | п.п. 25-26 Правил технологического присоединения |
| 4 | Разработка технических условий для лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется | Изменения, вносимые в технические условия, направляемые сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, должны содержать сведения:- о величине максимальной мощности объектов заявителя;- о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам присоединения, по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности;- о требованиях к релейной защите и автоматике | Технические условия направляются лицу, максимальная мощность которого перераспределяется. Заключение договора технологического присоединения не требуется  | Не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности.Указанный срок может быть продлен в случаях предусмотренных Правилами технологического присоединения | п.п. 25-26 Правил технологического присоединения |
| 5 | Подготовка и направление договора технологического присоединения | Сетевая организация направляет заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Оферта договора технологического присоединения вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом в 2-х экземплярах | В течение 30 дней. Указанный срок может быть продлен в случаях, предусмотренных Правилами технологического присоединения | п.п. 15,16 Правил технологического присоединения |
| 6 | Подписание получателем перераспределения мощности договора технологического присоединения | Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора. Заявитель направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора. Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора технологического присоединения в сетевую организацию | Направляет 1 экземпляр подписанного договора технологического присоединения сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.Направляет мотивированный отказ в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. | В течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией договора | п. 15 Правил технологического присоединения |
| 7 | Оплата услуг за технологическое присоединение к сетям сетевой организации | Оплата осуществляется на расчетный счет сетевой организации или в кассу сетевой организации | Любым, удобным для заявителя способом | Производится в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора | п. 16(2) Правил технологического присоединения |
| 8 | Выполнение получателем перераспределения мощности мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях | Выполнение заявителем фактических работ, обязанность по выполнению которых лежит на заявителе в соответствии с техническими условиями |   | В сроки, указанные в договоре технологического присоединения | п.п. 16,37 Правил технологического присоединения |
| 9 | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется | Выполнение фактических работ в соответствии с техническими условиями |   | В пределах срока, установленного договором для получателя перераспределения. До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится | п.п. 16,37 Правил технологического присоединения |
| 10 | Проверка выполнения технических условий. | Осуществляется на основании уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных Правилами технологического присоединения | Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем, требованиям технических условий; осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя | До дня составления документов о технологическом присоединении. В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий. Либо при наличии замечаний: Акт осмотра (обследования) электроустановок с замечаниями, подлежащими устранению заявителем. Повторный осмотр электроустановки заявителя осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | п.п. 40(3),81-102 Правил технологического присоединения |
| Акт осмотра (обследования) электроустановки и Акта о выполнении технических условий | В течение 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий (либо уведомления об устранении замечаний при их наличии).В течение 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий либо уведомления об устранении замечаний в случае проверки выполнения мероприятий с участием субъекта оперативно-диспетчерского управления.До дня составления документов о технологическом присоединении |
| 11 | Выдача документов по окончании осуществления технологического присоединения посредством перераспределения мощности | Выдача актов:- акта об осуществлении технологического присоединения; -акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон;- акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон;- акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям). | Вручается лично заявителю, его уполномоченному представителю либо направляется почтой заказным письмом | В течение 10 дней со дня завершения проверки выполнения мероприятий заявителем | п.п. 19 Правил технологического присоединения |

\* Действие настоящего паспорта не распространяется на «Тепло Тюмени» - филиал ПАО «СУЭНКО».

\*\* Настоящий паспорт не предусматривает случаи частичного оказания услуг либо прекращения процесса со стороны заявителя или в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Контактная информация для направления обращений:

**ПАО «СУЭНКО», г. Тюмень, ул. Одесская, 14**

**Центр обслуживания клиентов ПАО «СУЭНКО», г. Тюмень, ул. Северная, 32а, тел. 8 800 700 8672**

**Г.Курган, ул.Невежина, 3**

**с использованием сервиса «Обратной связи» официального сайта ПАО «СУЭНКО»** [**www.suenco.ru**](http://www.suenco.ru)

*Дополнительно:*

*Приемная: +7 (3452) 53-60-11 тел./факс: +7 (3452) 53-60-98*

*Отдел по связям с общественностью: +7 (3452) 53-60-14, 53-60-15*

*Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (Тюменское УФАС России)*

*Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 58 "А", тел. +7 (3452) 50-31-55*

*Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало–Ненецкого автономного округа (РЭК ТО, ХМАО-Югры, ЯНАО)*

*Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д.24, тел. +7 (3452) 55-66-77*

*Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (ДГРЦТ КО)*

*Адрес: 640000 г.Курган, ул. К.Мяготина, 124, тел. +7 (3522)46-27-25; 46-35-57*

*Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области (Курганское УФАС России)*

*Адрес: 640000 г.Курган, ул. М.Горького, 40, тел. +7 (3522) 46-39-55; 46-39-85*